1. Propósito:

Determinar las Especificaciones de Instalación que debe contener la Infraestructura Académica Administrativa en relación al ambiente de trabajo de la Universidad de Occidente.

2. Alcance:

Estas especificaciones aplican a todas las áreas Académicas y Administrativas de la Universidad de Occidente.

3. Políticas de operación:

3.1. Aplicaran invariablemente para las Áreas Académicas y Administrativas de la Universidad de Occidente, de conformidad a las Especificaciones de Instalación descritas en este documento,  en concordancia a la infraestructura y recursos disponibles en cada Unidad o sitio de Rectoría y en apego a lo establecido en los procedimientos de Mantenimiento MT-PR-01 y de Adquisiciones AQ-PR-01

4.- Diagrama de Flujo.

No aplica

5. Desarrollo

5.1 DEFINICIONES Y REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN:

5.1.1  AULA DIDÁCTICA

Es el espacio diseñado para realizar actividades académicas

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Butacas

Mesa

Silla

Pintarrón

| CONTROL DE EMISIÓN |
| --- |
|  | Elaboró: | Autorizó: |
| Nombre y puesto. | Arq. Fabián Sánchez Rodríguez. Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | Arq. Fabián Sánchez Rodríguez. Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. |
| Firma |  |  |

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.2 LABORATORIO DE INGENIERIA  (ALIMENTOS)

Espacio destinado a la realización de las prácticas de los alumnos de las diferentes carreras de ingeniería.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Extintor

Extractores de vapores

Botiquín con medicamentos para primeros auxilios

Regadera para emergencia

Pintado con colores institucionales

Estantes

Instalaciones eléctricas

Servicio de limpieza e higiene

Techo impermeable

5.1.3 LABORATORIO DE  ACUACULTORES

Espacio a realizar prácticas de los alumnos del área de biología.

Iluminación Ventilación

Aire acondicionado

Mesa

Silla

Cesto para basura

Puertas

Estantes

Instalaciones eléctricas

Instalaciones de plomería y drenaje

Servicio de limpieza e higiene

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.4 LABORATORIO DE BIOLOGIA  Y MEDIO AMBIENTE

Espacio a realizar prácticas de los alumnos del área de biología.

Iluminación

Aire acondicionado

Ventilación

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Estantes

Extintores

Regaderas industriales

Extractores

Botiquín con medicamentos para primeros auxilios

Área especial para guardar los reactivos

Puerta de emergencia.

Instalaciones de plomería y drenaje

Cestos para la basura

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.5 LABORATORIO DE QUIMICA:

Espacio a realizar prácticas de los alumnos del área de química.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Extintores

Extractores

Salida de emergencia

Mesas de trabajo

Instalaciones de plomería y drenaje

Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Salidas de gas y aire

Regaderas de emergencia

Almacén para reactivos

Señalamientos de normas y de rutas de evacuación

Pisos anti-derrapante con pintura epóxica

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.6 TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Es un espacio donde los docentes y alumnos del programa de administración Turística realizan prácticas en el área de alimentos y bebidas.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas Servicio de limpieza e higiene

Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Salidas de gas y aire

Campana de extracción

Sillas

Servicio de limpieza e higiene

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.7 DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Es el órgano administrativo que planea, organiza, dirige y controla las actividades académicas de un área del conocimiento.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Butacas

Mesa

Silla

Extintor

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Escritorio

Sillas

Techo impermeable

Pintado con colores institucional.

5.1.8 AULA MAGNA

Sala de reunión para celebrar eventos académicos-administrativos

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Sillas

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Mesas binarias

Extintor

Pintado con colores institucionales

Techo impermeable

5.1.9 SALA AUDOVISUAL

Lugar donde se desarrollan actividades y eventos académicos mediante el apoyo de recursos tecnológicos.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Instalaciones de datos (contacto para sistema de red de informática)

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Extintor

Piso anti-derrapante

Cabina de transmisión

Ruta de evacuación

Butacas

Cortinas en las ventanas

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.10 CENTRO DE CÓMPUTO

El centro de cómputo: es  un espacio con computadoras Instaladas que da servicio a alumnos y maestros como complemento Académico.

Iluminación (con lámparas luminarias fluorescentes)

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas contactos para corriente de  y apagadores)

Instalaciones de voz y datos (contacto para sistema telefónico y de red de informática)

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas con chapa

Servicio de limpieza e higiene

Extintor

Silla

Persianas en las  ventanas.

Señalamientos de normas y de evacuación

Pintado con colores institucionales.

Techo impermeable

# 5.1.11 CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA (CTE)

Aula alternativa y de  apoyo para  la formación académica de alumnos y maestros así como, área de capacitación  laboral y de reuniones  virtuales del  personal administrativo; con equipo audiovisual y multimedia.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Extintor

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.12 BIBLIOTECA

Centro de información y documentación, especialmente acondicionado para el estudio y la investigación.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Escritorio

Silla

Mesas

Pintar de un color claro (institucional)

Puerta de entrada y puerta de salida

Ruta de evacuación

Extintor

Luces de emergencia

Techo impermeable

5.1.13 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS

Lugar destinado para el docente quien realiza un proceso sistemático de orientación y acompañamiento de carácter académico a sus tutorados.

Iluminación Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Extintor

Ruta de evacuación

Pintado con colores institucionales.

Techo impermeable

5.1.14 CUBÍCULO PARA ASESORÍA E  INVESTIGACIÓN

Lugar destinado para que el docente oriente y/o capacite a un alumno a un grupo de alumnos.

Iluminación Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Mesa

Silla

Pintarrón

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Extintor

Ruta de evacuación

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.15 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Espacio físico en el que se desarrolla el trabajo de administración de la Universidad de Occidente.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas

Silla

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Escritorios

Ruta de evacuación

Extintores

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.16 CAFETERÍAS

Área de consumo y esparcimiento donde concurren alumnos, personal académico y administrativo.

Iluminación

Ventilación

Aire acondicionado

Instalaciones eléctricas Instalaciones de plomería y drenaje

Cesto para basura

Puertas

Servicio de limpieza e higiene

Sillas

Extintor

Tanque estacionario de gas

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.17 ÁREAS VERDES

Espacio a cielo abierto cuyo fin es ornamental, recreativo y ecológico.

Césped, zacate o pasto

Árboles

Plantas de ornato

Sistema de riego

Iluminación

5.1.18 SANITARIOS

Espacio físico acondicionado para la realización de  necesidades fisiológicas.

Iluminación

Ventilación

Cesto para basura

Servicio de aseo e higiene

W. C.

Mingitorios (en sanitario para hombres)

Lava-manos,

W. C. para minusválidos en planta baja,

W. C. con lavamanos para maestros

Despachador de shampoo

Despachador de papel higiénico

Espejo

Instalaciones eléctricas

Instalaciones de plomería y drenaje

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

5.1.19 ALMACENES Y BODEGAS

Lugar donde se guardan y conservan géneros de cualquier clase.

Extintores

Ventilación

Estantería

Iluminación

Instalaciones eléctricas

Servicio de aseo e higiene

Piso de concreto

Techo impermeable

Pintado con colores institucionales.

6.-  Responsabilidad y autoridad:

Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales verificar el cumplimiento y mantenimiento de estas especificaciones en las distintas áreas académicas y administrativas, en caso de su ausencia, el Jefe de Sección de Servicios Generales asume dicha responsabilidad.

7. Registros:

No aplica

8. Control de documentos  de origen externo:

No aplica

9. Definiciones

9.1 Especificaciones de instalación.- Son el conjunto de requisitos que cumplen con las necesidades de equipo y mantenimiento de la Universidad de Occidente en relación al ambiente de trabajo de las distintas áreas académicas y administrativas

9.2 Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.- Es la calendarización de los trabajos de mantenimiento a realizar en un año para prevenir fallas y daños a los activos fijos.

.

10. Control de cambios

| No. de Ver. | Fecha de: | Descripción de cambios en el documento |
| --- | --- | --- |
|  | autorización | implementación |  |
| 6 | 31/08/2010 | 01/09/2010 | Reestructuración general de las especificaciones de instalación de las áreas académicas y administrativas. Se actualizan las referencias a la norma ISO 9001, según versión 9008 conforme lo señala el manual de la calidad. |

11. Referencias:

11.1 Procedimiento de mantenimiento MT-PR-01.

11.2 Procedimiento de Adquisiciones AQ-PR-01.